## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год
ООО "Долина-Центр-С"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Директор А.А. Перушкин

## 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [14 empty] | 2020 |  | год
ООО "Долина-Центр-С"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17
Директор А.А. Перушкин

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2020 года.
ООО "Долина-Центр-С"
Наименование сетевой организации
За | 2020 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 519
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 4
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 6
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 509
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час.
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт.
Директор А.А. Перушкин

## ф. 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Долина-Центр-С"
Наименование сетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2020 | г. число | 519
точек присоединения
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0
Директор |  |  | А.А. Перушкин
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## ф.1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [5 empty] | 2020 | год
ООО "Долина-Центр-С"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март |  | 0 |  | 478
февраль |  | 0 |  | 478
январь |  | 0 |  | 509
Директор |  |  | А.А. Перушкин
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## ф. 1.3
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Долина-Центр-С"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 509 |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0 |  |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0 |  |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Директор |  |  |  | А.А. Перушкин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Ф.1.5
заполняем
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Долина-Центр-С"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование)
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [7 empty] | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | или план 2015 г. = план 2014г.-1,5%
[10 empty] | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | или план 2015г. = факт 2013г.
[8 empty] | 0.645 |  |  |  | 0.63533 |  |  | 0.6258 |  |  | уменьш.по годам (коэфф.улучш.=0,015)
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | [7 empty] | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020
[10 empty] | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | [7 empty] | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020
[10 empty] | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.9803 |  |  |  | 0.9803 |  |  | 0.9803 |  |  |  | одинак. по годам или с динамикой улучш.(темп улучш.может не примен.)
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
|  |  | Директор |  |  |  | А.А. Перушкин
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)
2 Информация предоставляется справочно.

## Ф.2.1.
[7 empty] | Приложение № 2 |  |  |  |  | заполняем
[7 empty] | к Методическим указаниям по расчету уровня надежности |  |  |  |  | при заполнении ф.2.1, 2.3
[7 empty] | и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг |  |  |  |  | при прямой зависимости
[7 empty] | для организации по управлению единой национальной |  |  |  |  | оценка=3
[7 empty] | (общероссийской) электрической сетью и территориальных |  |  |  |  | "значение столбца 4"<80%
[7 empty] | сетевых организаций |  |  |  |  | оценка=2
80%<"значение столбца 4"<120%
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ | [11 empty] | оценка=1
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ | [11 empty] | "значение столбца 4">120%
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | [11 empty] | при обратной зависимости
оценка=3
"значение столбца 4">120%
оценка=2
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности Ин | [11 empty] | 80%<"значение столбца 4"<120%
|  |  | ООО "Долина-Центр-С" | [8 empty] | оценка=1
|  |  | (наименование территориальной сетевой организации) | [7 empty] | 2020 г. | "значение столбца 4"<80%
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 3 |  | 1
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 33 |  | 33 |  | 100 | прямая | 3
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 4 |  | 4 |  | 100 | прямая | 3
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 |  | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 0 |  | 0 |  | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 3 |  | 3 |  | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | - | 1 |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 3
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 0
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 0
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 3 |  | 3
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 3 |  | 4
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | обратная | 2 |  | 5
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2 |  | 6
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | обратная | 2
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 2.3333
|  | Директор |  |  | А.А. Перушкин
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## Ф.2.2.
[11 empty] | заполняем | при заполнении ф.2.2
при прямой зависимости
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности Ис | [11 empty] | оценка=0,75 - п. 1, 2, 3 (0,3 - п. 4 )
|  |  | ООО "Долина-Центр-С" | [8 empty] | "значение столбца 4"<80%
|  |  | (наименование территориальной сетевой организации) | [6 empty] | 2020 г. |  | оценка=0,5 - п. 1, 2, 3 (0,2 - п. 4 )
80%<"значение столбца 4"<120%
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  |  | оценка=0,25 - п. 1, 2, 3 (0,1 - п. 4)
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П) | [5 empty] | "значение столбца 4">120%
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 0.5 |  | 1
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное |  |  | 30 |  | 30 | 100 | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 1.2. Среднее время, необходимое |  |  | - |  | - | 100 | обратная | 0.5
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 15 |  | 15 | 100 | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 60 |  | 60 | 100 | - | -
| 1.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | 0.5 |  | 2
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.6 |  | 3
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.75
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.2 |  | 4
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.45
|  | Директор |  |  | А.А. Перушкин
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Ф.2.3.
при заполнении ф.2.1, 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи Рс | [10 empty] | при прямой зависимости
|  | ООО "Долина-Центр-С" | [8 empty] | оценка=3
|  | (наименование территориальной сетевой организации) | [6 empty] | 2020 г. |  | "значение столбца 4"<80%
оценка=2
|  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  |  | 80%<"значение столбца 4"<120% , значение 2
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П) | [5 empty] | оценка=1
|  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | "значение столбца 4">120%
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 3 |  | 1 | при обратной зависимости
оценка=3
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | 2 |  | 2 | "значение столбца 4">120%
в том числе по критериям: | [10 empty] | оценка=2
2.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2 |  |  | 80%<"значение столбца 4"<120%
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | [10 empty] | оценка=1
2.2. Количество принятых мер по |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2 |  |  | "значение столбца 4"<80%
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 0 | 0 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных |  |  | 4 |  | 4 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 1.67 |  | 3
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность |  |  | 2 |  | 2 | 100 | обратная | 1
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 100 | 0 | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 100 | прямая | 3
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 2 |  | 4
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | - | 2 |  | 5
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность |  |  | 1 |  | 1 | 100 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 2.134
| Директор |  |  | А.А. Перушкин
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Ф.2.4.
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей,
на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
ООО "Долина-Центр-С"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020
[6 empty] | (год) |  |  | (год) |  | (год)
| Ин |  |  |  | 2.3333 |  |  | 2.3333 |  | 2.3333
| 1.1. |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
| 1.2. а) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.2. б) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.2. в) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.2. г) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.1. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 4. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 5.1. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6.2. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Ис |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.45
| 1.1. |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 30
| 1.2. а) |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15
| 1.2. б) |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 60
| 1.3. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.1. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 3.2. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Рс |  |  |  | 2.134 |  |  | 2.134 |  | 2.134
| 1. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.1. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.2. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.5. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
| 3.1. |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 3.2. а) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 0.005
| 3.2. в) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 5.2. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  |  | 0.97513 |  |  | 0.97513 |  | 0.97513
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Директор |  | А.А. Перушкин
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.3.2.
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
[5 empty] | в период | 2020 г.
ООО "Долина-Центр-С"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  |  | Наименование | [6 empty] | Число, шт.
1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3
1. |  |  |  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | [5 empty] | 0
2. |  |  |  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | [5 empty] | 0
3. |  |  |  | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | [5 empty] | 1
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети (Пнс_тпр)
| Пнс_тпр = Nсд_тпр / max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) = | [6 empty] | 1
|  | Директор |  |  |  |  | А.А. Перушкин
|  | (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.3.1.
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
[5 empty] | в период | 2020 г.
[5 empty] | ООО "Долина-Центр-С" | [6 empty] | по заявкам договор (с ТУ) на ТП д.б.направлен в теч.30 дн.со дня получения заявки или со дня утверждения размера платы по индивид.проекту (в теч.30 дней в РРО для расч.платы по индивид.проекту)
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  |  | Наименование | [7 empty] | Число, шт.
1 |  |  | 2 | [7 empty] | 3
1. |  |  |  | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | [6 empty] | 0
2. |  |  |  | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | [6 empty] | 0
3. |  |  |  | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | [6 empty] | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр)
| Пзаяв_тпр = Nзаяв_тпр / max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) = | [7 empty] | 0
|  | Директор | [5 empty] | А.А. Перушкин
|  | (должность) | [5 empty] | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.3.3.
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации
[5 empty] | в период | 2020 г.
ООО "Долина-Центр-С"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  |  | Наименование | [7 empty] | Число, шт.
1 |  |  | 2 | [7 empty] | 3
1. |  |  |  | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | [6 empty] | 0
2. |  |  |  | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | [6 empty] | 0
3. |  |  |  | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | [6 empty] | 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр)
| Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) = | [7 empty] | 0
|  | Директор |  |  |  |  | А.А. Перушкин
|  | (должность) | [5 empty] | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.4.1.
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | [13 empty] | коэффициент отклонения (согласно п. 4.3 Методических указаний)
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг | [6 empty] | ООО "Долина-Центр-С" |  |  | за | 2020 г. |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
[14 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3
№ |  | Наименование показателя |  |  | № формулы Методических указаний |  |  |  | Значение
1. |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп),П_п = Т_пр / Т_тп |  | (1) |  |  |  | 0
2. |  |  | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), Птпр = 0,4 х Пзаяв_тпр + 0,4 х Пнс_тпр + 0,2 х Пнпа_тпр |  | (2.1) |  |  |  | 0.4
3. |  | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо), Птсо = 0,1 х Ин + 0,7 х Ис + 0,2 х Рс |  |  | (3.2) |  |  |  | 0.97513
4. |  |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | (4), (4.1) |  |  |  | 0.0084 |  |  | 0.0084 | 0.0084 | 0.00546 | 0.01134
5. |  |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | (4), (4.1) |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.65 | 1.35
6. |  |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | (4), (4.1) |  |  |  | 0.8975 |  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.58337 | 1.2116
когда будет факт
7 |  |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5.1 Методических указаний |  |  |  | 1
8 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (территориальной сетевой организации) |  | п. 5.1 Методических указаний |  |  |  | 0
9 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (территориальной сетевой организации) |  | п. 5.1 Методических указаний |  |  |  | 0
|  |  |  | Директор |  | А.А. Перушкин

## Ф.4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг | [7 empty] | СЧИТ ОРГАНИЗ.КОГДА ЕСТЬ ФАКТ (факт 2013 г. в 2014г. при расчете НВВ 2015 год)
ООО "Долина-Центр-С" | [5 empty] | за | 2020 год
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  |  | - | 0.25
| 3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  |  | - | 0.1
| 4. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5.1 | 1 |  |  | достигнуто со знач.улучш.
| 5. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг (для территориальной сетевой организации), Ккач1 |  |  | п. 5.1 | 0
| 6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг (для территориальной сетевой организации), Ккач2 |  |  | п. 5.1 | 0 |  |  | достигнуто
| 7. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг (Коб), Коб. = α х Кнад + β1 х Ккач1 + β2 х Ккач2 |  |  | (5.2) | 0.65
Директор |  |  | А.А. Перушкин
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
[8 empty] | Корректировка в 2015г. = НВВ 2013г.х Коб.хПкорр.max= | 14.9565
[8 empty] | Пкорр.max2012г. = 1% | тыс.руб.
Пкорр.maxс 2013г. = 2%